**ผนวก ข.
รายงานการตรวจสอบของผู้อำนวยการดับเพลิง**

หน่วยตรวจรับ กตก.สกศ.รร.จปร. วันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วยจัดส่งผู้ตรวจ กตก.สกศ.รร.จปร. ผบ.หน่วยรับการตรวจ พ.ท.นพดล วารีเวทย์

**ก.รายงานการตรวจในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้** ๑. ชนิด และ สภาพ. เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงประจำหน่วยมีอะไรบ้าง ถังน้ำยาดับเพลิง ตู้น้ำดับเพลิง
 ๒. หน่วยมีแผนการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยหรือเปล่า มี
 ๓. แผนการป้องกันอัคคีภัยได้ติดประกาศไว้ตาม
 ก. กระดานประกาศแจ้งความ มี
 ข. โรงครัว มี
 ค. บริเวณที่พักอาศัย มี
 ๔. ทหารทุกคนที่อยู่บริเวณที่ตั้งของหน่วยของตนได้รู้จัก หรือได้รับการอบรมใน เรื่อง แผนการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยตนหรือเปล่า ใครเป็นผู้ให้สัญญาณเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ได้รับการอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยมีผู้ประสบเพลิงคนแรกเป็นผู้ให้สัญญาณ
 ๕. มีเครื่องใช้สัญญาณและได้กำหนดสัญญาณเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสม
 ๖. ได้ทำการฝึกการดับเพลิงบ้างหรือเปล่า ก่อนหน้านี้กี่ครั้ง ได้รับการฝึกซ้อมทุกเดือน
 ๗. วัน เวลา ฝึกครั้งสุดท้ายเมื่อใด ๑๘ พ.ค. ๕๙
 ๘. ประตูทางออกนั้นปกติไม่ได้ใส่กลอนหรือปกติมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ ปกติใส่กลอนและไม่มีสิ่ง
กีดขวาง
 ๙. อาคารและบริเวณที่พักได้มีเจ้าหน้าที่ต่างๆ คอยดูแลรักษาและคอยกำจัดขยะหรือวัสดุที่ไหม้ไฟ
ได้ง่ายหรือไม่ มี
 ๑๐. ไฟที่สุมทิ้งไว้เฉยๆ ในที่เปิดเผยได้จัดคนเฝ้าดูหรือไม่ มี
 ๑๑. ได้เขียนคำว่า “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามไว้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
หรือไม่ มี
 ๑๒. ในบริเวณที่พักอาศัยได้เขียนคำว่า “ห้ามสูบบุหรี่บนเตียง” หรือไม่ มี
 ๑๓. คลังเก็บอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงเกี่ยวกับการทาสีนั้นได้แยกอยู่โดดเดี่ยวหรือเก็บอยู่ในห้องที่มี
การระบายอากาศในห้องที่ไม่ติดไฟง่ายหรือไม่ ใช่
 ๑๔. เชื้อเพลิงต่างๆ ได้เก็บให้อยู่ห่างจากอาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย ๓ เมตร หรือไม่ ใช่
 ๑๕. คลังเก็บของที่ตั้งไว้ในที่โล่งแจ้ง ได้จัดทำเครื่องป้องกัน เพลิงลุกลามได้เหมาะสม เพียงพอ
หรือไม่ เพียงพอ
 ๑๖. สิ่งของต่างๆ นั้นได้ตั้งไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ เป็นระเบียบ

**ข. รายการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้ของหน่วยโรงครัว** ๑) เตาหุงต้มสนามอยู่ห่างจากอาคารหรือฝาผนังเต็นท์อย่างน้อย ๔๕ เมตร หรือเปล่า
 ๒) เครื่องมือในการประกอบนั้นมีคนประจำอยู่ตลอดเวลาขณะที่จุดเตาหรือเปล่า
 ๓) เจ้าหน้าที่ คนภายนอกถ้าใช้ให้ทำการจุดเตาหุงต้มสนาม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการประกอบอาหารนั้น มีเจ้าหน้าที่ของเราได้ควบคุมตรวจตราโดยใกล้ชิดหรือเปล่า

**ค. ที่ตั้งต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า**
 ๑) การติดตั้งต่างๆ เกี่ยวกับการไฟฟ้านั้น ถูกต้องเหมาะสม และเป็นอันตรายหรือไม่
 ๒) อาคารที่มีสายไฟเดิมนั้นมีกลักฟิวส์ติดไปได้หรือเปล่า
 ๓) กลักฟิวส์ต่างๆ มีการตีตราและแผ่นบันทึกการตรวจหรือเปล่า
 ๔) ดวงโคมที่ห้อยลงมา และสายที่ห้อยตามโคมจะต้องติดตั้งให้เหมาะสม (ไม่ควรห้อยลงมาเกิน ๓ เมตร) และใช้ไฟให้เกินกำลังหรือไม่
 ๕) พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น ปราศจากไอละอองของวัตถุระเบิดที่อาจเกิดได้หรือเปล่า
 ๖) ทางสายน้ำมันและถังน้ำมันรั่วหรือเปล่า
 ๗) น้ำมันชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเดินเครื่องไฟฟ้านั้นมีสิ่งปกคลุมป้องกันหรือเปล่า

**ง. เครื่องดับเพลิง** ๑) เครื่องดับเพลิงนั้นพร้อมที่จะใช้ได้และเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีหรือไม่ ใช้งานได้
 ๒) มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมติดไว้ตามที่ต่างๆ หรือไม่ ใช่
 ๓) เครื่องดับเพลิงแขวนไว้ในระดับสายตาหรือเปล่า แขวนไว้ในระดับสายตา
 ๔) มีกระป๋องดับเพลิงประจำถังน้ำและพลั่วประจำถังทรายหรือไม่ มี
 ๕) ถังน้ำบรรจุน้ำและถังทรายมีฝาปิดหรือเปล่า มี
 ๖) เครื่องดับเพลิงทุกชนิดได้เขียนอักษรบอกไว้ และได้รับการตรวจเสมอหรือไม่ ใช่
 ๗) ในบริเวณพื้นที่ตั้งเต็นท์มีถังน้ำบรรจุและถังทรายเตรียมไว้เพียงพอหรือไม่

----------------------------------------

 ตรวจถูกต้อง

 (ยศ ชื่อ – สกุล) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

 (ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_